IMI HEIMEIER Thermostat-Kopf K versetzter Sollwertbereich 6-22 Garderobe C

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

4024052272518

HAN:

6120-22.500

Einstellbereich (mm)

6,00 - 20,00