IMI HEIMEIER Thermostat-Kopf K

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

Ausführung

gerade

Farbton

grau, schwarz, weiß

RAL-Nummer

7024, 9005, 9016

Einstellbereich (mm)

0,00 - 90,00