IMI HEIMEIER Thermostat-Kopf Set WK

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

4024052278718

HAN:

7300-00.500

Ausführung

rechtwinklig

Farbton

weiß

RAL-Nummer

9016

Einstellbereich (mm)

6,00 - 28,00