IMI HEIMEIER Trinkwasserkugelhahn Globo D Entleerung, Innen-/Außengewinde, DN 20

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

4024052596010

HAN:

0675-03.000

Ausführung

gerade

Nenndruckstufe

PN 16

Werkstoff

Messing

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Länge (mm)

23,00

Bedienung

Handgriff

Nennweite DN

20,00