IMI HEIMEIER Trinkwasserkugelhahn Globo D Entleerung, Innen-/Außengewinde, DN 25

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

4024052596119

HAN:

0675-04.000

Ausführung

gerade

Nenndruckstufe

PN 16

Werkstoff

Messing

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Länge (mm)

23,00

Bedienung

Handgriff

Nennweite DN

25,00