IMI HEIMEIER Trinkwasserkugelhahn Globo D Entleerung, Innen-/Außengewinde, DN 32

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

4024052596218

HAN:

0675-05.000

Ausführung

gerade

Nenndruckstufe

PN 16

Werkstoff

Messing

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Länge (mm)

25,00

Bedienung

Handgriff

Nennweite DN

32,00