IMI HEIMEIER Trinkwasserkugelhahn Globo D Innengewinde, DN 25

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

4024052557813

HAN:

0670-04.000

Ausführung

gerade

Nenndruckstufe

PN 10

Werkstoff

Bronze

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Polytetrafluorethylen (PTFE)

Höhe (mm)

50,00

Länge (mm)

81,00

Bedienung

Handgriff

Nennweite DN

25,00

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse (mm)

25,00