IMI HEIMEIER Trinkwasserkugelhahn Globo D Innengewinde, DN 32

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

4024052557912

HAN:

0670-05.000

Ausführung

gerade

Nenndruckstufe

PN 10

Werkstoff

Bronze

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Polytetrafluorethylen (PTFE)

Höhe (mm)

50,00

Länge (mm)

81,00

Bedienung

Handgriff

Nennweite DN

32,00

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse (mm)

32,00