IMI HEIMEIER Vorlauf-Regulierventil R1/2 Verschraubungx G3/4 AG,m.Handregulierka.

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

4024052133413

HAN:

1304-02.000

Ausführung

Innengewinde/Außengewinde

Farbton

weiß

Form

gerade

Oberfläche

vernickelt

Werkstoff

Bronze

Bedienung

manuelle Bedienung

Voreinstellung

ohne Schlagdämpfer

KV-2-Wert

0,79

kvs-Wert (m³/h)

1,70

Automatische Durchflussregelung

Nein