IMI PNEUMATEX Abscheider Zeparo Cyclone Max ZCX 250, DN 250, PN10, Flanschanschluss, Zyklon-Abscheider für Schmutz und Magnetit

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

7640161645936

HAN:

30304111601

Ausführung

horizontal/vertikal

Anschluss

Flansch

Typ Abscheider

Luft/Schmutz

Werkstoff des Anschlusses

Stahl

Werkstoff des Gehäuses

Stahl

Baulänge (m)

0,35

Durchflussleistung (m³/s)

0,00

kvs-Wert (m³/h)

570,00

Nennweite DN

250,00

Magnet location

intern

Magnet operating principle

true

Max. glycol mixture

50 %

Medium temperature (continuous)

-10 °C

Whirl operating principle

true