IMI PNEUMATEX Abscheider Zeparo ZT turnable

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

Ausführung

horizontal/vertikal

Nenndruckstufe

PN 10

Oberfläche

unbehandelt

Länge (mm)

204,00

Typ Abscheider

Luft, Luft/Schmutz, Schmutz

Wirkprinzip

Wirbel

Nennweite DN

20,00 - 32,00