IMI PNEUMATEX Druckausdehnungsgefäß Statico SG3000.10, mit fester Gasfüllung

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

7640148630443

HAN:

7103016

Farbton

blau

Platzierung

vertikal

Inhalt (l)

3.000,00

Vordruck (bar)

4,00