IMI PNEUMATEX Druckausdehnungsgefäß Statico SG3000.6, mit fester Gasfüllung

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

7640148630382

HAN:

7102018

Farbton

blau

Platzierung

vertikal

Inhalt (l)

3.000,00

Vordruck (bar)

3,50