IMI PNEUMATEX Druckausdehnungsgefäß Statico

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

Farbton

blau

Nenndruckstufe

PN 10

Höhe (mm)

150,00 - 300,00

Platzierung

vertikal

Inhalt (l)

8,00 - 5.000,00

Vordruck (bar)

1,00 - 4,00