IMI PNEUMATEX Kombi Abscheider Zeparo ZTKMI 25, drehbar, mit Isolierung

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

7640161639232

HAN:

30305180601

Ausführung

horizontal/vertikal

Nenndruckstufe

PN 10

Oberfläche

unbehandelt

Länge (mm)

204,00

Typ Abscheider

Luft/Schmutz

Wirkprinzip

Wirbel

Nennweite DN

25,00