IMI PNEUMATEX Mikroblasen Abscheider Zeparo ZTVI 20, drehbar, mit Isolierung

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

7640161638914

HAN:

30302070501

Ausführung

horizontal/vertikal

Nenndruckstufe

PN 10

Oberfläche

unbehandelt

Länge (mm)

204,00

Typ Abscheider

Luft

Wirkprinzip

Wirbel

Nennweite DN

20,00