IMI PNEUMATEX Mikroblasen Abscheider Zeparo ZTVI 32, drehbar, mit Isolierung

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

7640161638952

HAN:

30302070701

Ausführung

horizontal/vertikal

Nenndruckstufe

PN 10

Oberfläche

unbehandelt

Länge (mm)

204,00

Typ Abscheider

Luft

Wirkprinzip

Wirbel

Nennweite DN

32,00