IMI PNEUMATEX Schlamm Abscheider Zeparo ZTMI 25, drehbar, mit Isolierung

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

7640161639133

HAN:

30304170601

Ausführung

horizontal/vertikal

Nenndruckstufe

PN 10

Oberfläche

unbehandelt

Länge (mm)

204,00

Typ Abscheider

Schmutz

Wirkprinzip

Wirbel

Nennweite DN

25,00