IMI PNEUMATEX Sicherheitsventil DSV25-4,5 DGH, Rotguss

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

7640148635271

HAN:

5363045

Nenndruckstufe

PN 25

Oberfläche

beschichtet

Werkstoff

Bronze

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

120,00

min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

10,00

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse (mm)

33,40

max. Arbeitsdruck (bar)

25