IMI TA 6-Wege-Ventil DZR

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

Nenndruckstufe

PN 16

Oberfläche

verchromt

Werkstoff

Messing

kvs-Wert (m³/h)

2,80

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

120,00

min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

10,00

Nennweite DN

15,00 - 20,00