IMI TA Differenzdruck-Messumformer TA-Link Messbereich 0-40 kPa

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

7318792750106

HAN:

52010004

Breite (mm)

40,00

Höhe (mm)

142,00

Ausgangssignal

0 - 10 V

Schutzart (IP)

IP65

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

80,00

min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

15,00