## IMI Hydronic Engineering Deuts
IMI Hydronic Engineering Deutschland
Name | GTIN | HAN | Werkstoff | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Netzspannung | Schutzart (IP) | Werkstoff des Gehäuses | Hublänge (m) | Laufzeit (Sek) | Verstellkraft (N) | Hublänge (mm) | Umgebungstemperatur | Bilder
IMI TA Digitaler Stellantrieb TA-Slider 750 |  |  | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/20/46210220px480x618.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/89/46208889px480x618.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/61/46209361px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/56/46210256px221x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/82/47111282px480x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/85/47111385px221x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/81/46207981px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/55/47111655px464x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/15/46209315px480x600.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750, 100-240V stetig, 0(2)-10 VDC, 3-Punkt, 2-Punkt | 5902276883620 | 32222640110 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/89/46208889px480x618.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/85/47111385px221x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/15/46209315px480x600.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750, 24V stetig, 0(2)-10 VDC, 3-Punkt, 2-Punkt | 5901688828458 | 32222610110 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/20/46210220px480x618.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/56/46210256px221x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/82/47111282px480x600.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 Fail-safe T 24V, stetig, 0(2)-10 VDC, 3-P., 2-P. | 5902276821004 | 32222610519 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/50/48507650px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/36/48504336px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750Plus, 100-240V BACnet/IP Ethernet | 5902276883699 | 32222646210 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750Plus,100-240V BACnet/IP Ethernet Digitaleingang, Relais, mA | 5902276883750 | 32222646219 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750Plus, 100-240V BACnet MS/TP RS 485 | 5902276883668 | 32222643210 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750Plus,100-240V BACnet MS/TP RS485 Digitaleingang,Relais, mA | 5902276883729 | 32222643219 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750Plus, 100-240V Modbus/RTU RS 485 | 5902276883651 | 32222642210 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750Plus,100-240V Modbus/RTU RS485 Digitaleingang, Relais, mA | 5902276883712 | 32222642219 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750Plus, 100-240V Modbus/TCP Ethernet | 5902276883675 | 32222644210 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750Plus,100-240V Modbus/TCP Ethernet Digitaleingang,Relais, mA | 5902276883736 | 32222644219 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750Plus,100-240V stetig, 0(2)-10 VDC, 3-Punkt, 2-Punkt | 5902276883972 | 32222640219 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/61/46209361px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/81/46207981px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/55/47111655px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 Plus,24V BACnet/IP Ethernet | 5901688828526 | 32222616210 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 Plus,24V BACnet/IP Ethernet Digitaleingang,Relais,mA | 5902276883613 | 32222616219 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 Plus,24V BACnet MS/TP RS 485 | 5901688828496 | 32222613210 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 Plus,24V BACnet MS/TP RS485 Digitaleingang,Relais,mA | 5902276883583 | 32222613219 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 Plus,24V Modbus/RTU RS 485 | 5901688828489 | 32222612210 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 Plus,24V Modbus/RTU RS485 Digitaleingang, Relais, mA | 5902276883576 | 32222612219 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 Plus,24V Modbus/TCP Ethernet | 5901688828502 | 32222614210 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 Plus,24V Modbus/TCP Ethernet Digitaleingang,Relais,mA | 5902276883590 | 32222614219 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 Plus,24V stetig, 0(2)-10 VDC, 3-Punkt, 2-Punkt | 5902276883965 | 32222610219 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 Plus,Fail-safe, 100-240V stetig, 0(2)-10 VDC, 3-Punkt, 2-Punkt | 5902276898839 | 32222640319 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 Plus,Fail-safe, 24V stetig, 0(2)-10 VDC, 3-Punkt, 2-Punkt | 5902276898822 | 32222610319 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/95/46208995px480x634.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210230px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/00/47112200px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 T-2T,24V, BACnet/IP Ethernet | 5902276820991 | 32222616419 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/50/48507650px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/36/48504336px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 T-2T,24V, BACnet MS/TP RS 485 | 5902276820977 | 32222613419 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/50/48507650px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/36/48504336px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 T-2T,24V, Modbus/RTU RS 485 | 5902276820960 | 32222612419 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/50/48507650px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/36/48504336px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 T-2T,24V, Modbus/TCP Ethernet | 5902276820984 | 32222614419 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/50/48507650px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/36/48504336px464x640.jpg
IMI TA Stellantrieb TA-Slider750 T-2T,24V, stetig, 0(2)-10 VDC, 3-Punkt, 2-Punkt | 5902276820953 | 32222610419 | Kunststoff | 124,00 | 261,00 - 288,00 | 209,00 - 211,00 | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 0,02 | 66,00 | 750,00 | 20, 22 | 0 - 50°C, 0 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/50/48507650px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/36/48504336px464x640.jpg
powered by Heinze