IMI TA Digitaler Stellantrieb TA-Slider - Zubehör

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

Farbton

weiß

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe (mm)

1,50 - 10,00

Anordnung der Kabelzuführung

abgewinkelt

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig

Male (Stecker)

Nenndurchmesser DN

DN 100, DN 125, DN 15, DN 150, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80

Schutzart (IP)

IP54

Bemessungsspannung (V)

24,00

Kabellänge (m)

1,50 - 10,00