## IMI Hydronic Engineering Deuts
IMI Hydronic Engineering Deutschland
Name | GTIN | HAN | Nenndruckstufe | Oberfläche | Werkstoff | kvs-Wert (m³/h) | max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | Nennweite DN | Automatische Durchflussregelung | Hublänge (mm) | Kennlinien-Charakteristik | Bilder
IMI TA Kompaktregelventil TBV-C |  |  | PN 16 | unbehandelt | Bronze, Messing | 0,90 - 7,20 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 25,00 | Nein | 3,7, 4,4 | linear | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/59/46209159px640x426.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/48/47112048px567x480.jpg
IMI TA Kompaktregelventil TBV-C DN 15 Außengewinde, Low Flow | 7318793870506 | 52133015 | PN 16 | unbehandelt | Bronze, Messing | 0,90 - 7,20 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 25,00 | Nein | 3,7, 4,4 | linear | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/59/46209159px640x426.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/48/47112048px567x480.jpg
IMI TA Kompaktregelventil TBV-C DN 15 Außengewinde mit Konus, Innengewinde, Low Flow | 7318793870605 | 52133215 | PN 16 | unbehandelt | Bronze, Messing | 0,90 - 7,20 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 25,00 | Nein | 3,7, 4,4 | linear | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/59/46209159px640x426.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/48/47112048px567x480.jpg
IMI TA Kompaktregelventil TBV-C DN 15 Außengewinde mit Konus, Innengewinde, Normal Flow | 7318793871206 | 52134215 | PN 16 | unbehandelt | Bronze, Messing | 0,90 - 7,20 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 25,00 | Nein | 3,7, 4,4 | linear | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/59/46209159px640x426.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/48/47112048px567x480.jpg
IMI TA Kompaktregelventil TBV-C DN 15 Außengewinde mit Konus, Low Flow | 7318793870704 | 52133315 | PN 16 | unbehandelt | Bronze, Messing | 0,90 - 7,20 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 25,00 | Nein | 3,7, 4,4 | linear | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/59/46209159px640x426.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/48/47112048px567x480.jpg
IMI TA Kompaktregelventil TBV-C DN 15 Außengewinde Mit Konus, Normal Flow | 7318793871305 | 52134315 | PN 16 | unbehandelt | Bronze, Messing | 0,90 - 7,20 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 25,00 | Nein | 3,7, 4,4 | linear | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/59/46209159px640x426.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/48/47112048px567x480.jpg
IMI TA Kompaktregelventil TBV-C DN 15 Außengewinde, Normal Flow | 7318793870803 | 52134015 | PN 16 | unbehandelt | Bronze, Messing | 0,90 - 7,20 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 25,00 | Nein | 3,7, 4,4 | linear | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/59/46209159px640x426.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/48/47112048px567x480.jpg
IMI TA Kompaktregelventil TBV-C DN 20 Außengewinde, Normal Flow | 7318793870902 | 52134020 | PN 16 | unbehandelt | Bronze, Messing | 0,90 - 7,20 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 25,00 | Nein | 3,7, 4,4 | linear | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/59/46209159px640x426.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/48/47112048px567x480.jpg
IMI TA Kompaktregelventil TBV-C DN 25 Innengewinde, Normal Flow | 7318793966100 | 52134125 | PN 16 | unbehandelt | Bronze, Messing | 0,90 - 7,20 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 25,00 | Nein | 3,7, 4,4 | linear | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/59/46209159px640x426.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/48/47112048px567x480.jpg
IMI TA Kompaktregelventil TBV-C PN 16 DN 15, G 1/2, kvs 0,90 m3/h, Low Flow | 7318793859204 | 52133115 | PN 16 | unbehandelt | Bronze, Messing | 0,90 - 7,20 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 25,00 | Nein | 3,7, 4,4 | linear | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/59/46209159px640x426.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/48/47112048px567x480.jpg
IMI TA Kompaktregelventil TBV-C PN 16 DN 15, G 1/2, kvs 1,8 m3/h, Normal Flow | 7318793871008 | 52134115 | PN 16 | unbehandelt | Bronze, Messing | 0,90 - 7,20 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 25,00 | Nein | 3,7, 4,4 | linear | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/59/46209159px640x426.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/48/47112048px567x480.jpg
IMI TA Kompaktregelventil TBV-C PN 16 DN 20, G 3/4, kvs 3,4 m3/h, Normal Flow | 7318793871107 | 52134120 | PN 16 | unbehandelt | Bronze, Messing | 0,90 - 7,20 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 25,00 | Nein | 3,7, 4,4 | linear | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/59/46209159px640x426.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/48/47112048px567x480.jpg
powered by Heinze