IMI TA Muffenschieber TA 60

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften



Nenndruckstufe

PN 16

Oberfläche

unbehandelt

Werkstoff

Bronze

Werkstoff Dichtung

Bronze

Länge (mm)

60,00 - 100,00

Bedienung

Handrad

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

170,00

Nennweite DN

10,00 - 50,00

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse (mm)

10,00 - 50,00