IMI TA Regel- und Regulierventil TA-Modulator druckunabhängig, DN65 HF, Flansche, PN25, 400kPA

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

5902276810220

HAN:

32202111009

Ausführung

Membran

Nenndruckstufe

PN 25

Werkstoff

Gusseisen

Höhe (mm)

20,00

Länge (mm)

290,00

Art der Druckkompensation

mechanisch

Voreinstellung

ohne Schlagdämpfer

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

120,00

min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

20,00

Nennweite DN

65,00

Hublänge (mm)

20