IMI TA Regel- und Regulierventil TA-Modulator druckunabhängig,DN80,Flansche,PN16,400kPA

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

3831112533318

HAN:

32202111101

Ausführung

Membran

Nenndruckstufe

PN 16

Werkstoff

Gusseisen

Höhe (mm)

360,00

Länge (mm)

310,00

Art der Druckkompensation

mechanisch

Voreinstellung

ohne Schlagdämpfer

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

120,00

min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

20,00

Nennweite DN

80,00

Hublänge (mm)

20