IMI TA Regeleinheit STAP/STAD DN 20, 10 bis 60 kPa

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

7318794041509

HAN:

52865003

Nenndruckstufe

PN 16

Werkstoff

Metall

Bedienung

Handrad

Einstellbereich (mm)

10,00 - 60,00

Nennweite DN

20,00