IMI TA Regeleinheit STAP/STAD DN 32, 10 bis 40 kPa

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

7318794042209

HAN:

52865103

Nenndruckstufe

PN 16

Werkstoff

Metall

Bedienung

Handrad

Einstellbereich (mm)

10,00 - 40,00

Nennweite DN

32,00