IMI TA Regelventil Typ CV 216 RGA PN 16, DN 40, Kvs-Wert 20

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

5902276885952

HAN:

60233140

Nenndruckstufe

PN 16

Werkstoff

Bronze

Höhe (mm)

20,00

kvs-Wert (m³/h)

20,00

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

130,00

Nennweite DN

40,00

Hublänge (mm)

14

Automatische Durchflussregelung

Nein

Kennlinien-Charakteristik

gleichprozentig