IMI TA Regelventil Typ CV 316 RGA PN 16, DN 32, Kvs-Wert 12,5

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

5902276888229

HAN:

60333132

Nenndruckstufe

PN 16

Oberfläche

unbehandelt

Werkstoff

Bronze

Höhe (mm)

12,50

kvs-Wert (m³/h)

12,50

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

130,00

Nennweite DN

32,00

Hublänge (mm)

14

Kennlinien-Charakteristik

gleichprozentig