IMI TA Regelventil Typ CV316 GG PN 16, DN 15, Kvs-Wert 4

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

5902276890529

HAN:

60335515

Nenndruckstufe

PN 16

Oberfläche

unbehandelt

Werkstoff

Gusseisen

Höhe (mm)

4,00

kvs-Wert (m³/h)

4,00

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

130,00

Nennweite DN

15,00

Hublänge (mm)

14

Kennlinien-Charakteristik

gleichprozentig