IMI TA Regelventil Typ CV316 GG PN 16, DN 20, Kvs-Wert 5

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

5902276890338

HAN:

60335120

Nenndruckstufe

PN 16

Oberfläche

unbehandelt

Werkstoff

Gusseisen

Höhe (mm)

5,00

kvs-Wert (m³/h)

5,00

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

130,00

Nennweite DN

20,00

Hublänge (mm)

14

Kennlinien-Charakteristik

gleichprozentig