IMI TA Regelventil Typ CV316 GG PN 16, DN 32, kvs 16 m3/h, geflanscht

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

5902276890413

HAN:

60335232

Nenndruckstufe

PN 16

Oberfläche

unbehandelt

Werkstoff

Gusseisen

Höhe (mm)

16,00

kvs-Wert (m³/h)

16,00

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

130,00

Nennweite DN

32,00

Hublänge (mm)

14

Kennlinien-Charakteristik

gleichprozentig