IMI TA Regelventil Typ CV316 GG PN 16, DN 40, Kvs-Wert 20

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

5902276890369

HAN:

60335140

Nenndruckstufe

PN 16

Oberfläche

unbehandelt

Werkstoff

Gusseisen

Höhe (mm)

20,00

kvs-Wert (m³/h)

20,00

max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C)

130,00

Nennweite DN

40,00

Hublänge (mm)

14

Kennlinien-Charakteristik

gleichprozentig