IMI TA Stellantrieb TA-Slider1600, 100-240V stetig, 0(2)-10 VDC, 3-Punkt, 2-Punkt

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

5902276816796

HAN:

32222840110

Ausführung

linear

Tiefe (mm)

209,00

Netzspannung

230 V AC

Schutzart (IP)

IP54

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Verstellkraft (N)

1.600,00

Umgebungstemperatur

0 - 50°C