## IMI Hydronic Engineering Deuts
IMI Hydronic Engineering Deutschland
Name | GTIN | HAN | Ausführung | Tiefe (mm) | Kommunikationsbus | Kommunikationsprotokoll | Netzspannung | Schutzart (IP) | Werkstoff des Gehäuses | Verstellkraft (N) | Umgebungstemperatur | Bilder
IMI TA Stellantrieb TA-Slider1600 Plus,24V Modbus/RTU RS 485 | 5902276816826 | 32222812210 | linear | 211,00 | RS-485 | Modbus | 24 V AC/DC | IP54 | Kunststoff | 1.600,00 | 0 - 50°C | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/09/47111709px283x283.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/17/47111217px205x640.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/83/49038083px464x640.jpg
powered by Heinze