IMI TA Stellmotor TA-MC160/230, 230 V, 3 Punkt oder 0(2)-10 V, 4-20 mA

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften



GTIN:

3831112527829

HAN:

61160002

Verstellkraft (N)

1.600,00

Hublänge (mm)

14,2