## IMI Hydronic Engineering Deuts
IMI Hydronic Engineering Deutschland
Name | GTIN | HAN | Art Ventil | Nenndruckstufe | Oberfläche | Werkstoff | Werkstoff Dichtung | Höhe (mm) | Anschluss | Bedienung | kvs-Wert (m³/h) | max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) (°C) | Nennweite DN | Winkel (Grad) | Bilder
IMI TA Strangabsperrventil STS |  |  | Absperrventil | PN 25 | unbehandelt | Messing | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Gummi | 100,00 - 120,00 | Klemmring | Handrad | 3,50 - 42,40 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 50,00 | 45,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/96/46208396px459x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/55/46207855px514x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/49/46207949px470x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/03/47112103px485x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/37/46209837px470x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/75/46209975px480x458.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/96/46210196px480x458.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/40/46207340px480x458.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/46/46210446px480x458.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/43/46209443px470x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/42/47112042px480x458.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/79/47111679px480x458.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210030px470x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/39/46207839px470x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/07/46207907px470x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/16/46208416px530x480.jpg
IMI TA Strangabsperrventil STS, PN 25 DN 15, G 1/2, Kvs 3,5 m3/h | 5902276836664 | 52849015 | Absperrventil | PN 25 | unbehandelt | Messing | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Gummi | 100,00 - 120,00 | Klemmring | Handrad | 3,50 - 42,40 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 50,00 | 45,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/96/46208396px459x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/07/46207907px470x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/03/47112103px485x480.jpg
IMI TA Strangabsperrventil STS, PN 25 DN 15, G 1/2, kvs 3,5 m3/h, Entleerung | 5902276896569 | 52849615 | Absperrventil | PN 25 | unbehandelt | Messing | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Gummi | 100,00 - 120,00 | Klemmring | Handrad | 3,50 - 42,40 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 50,00 | 45,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/55/46207855px514x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/42/47112042px480x458.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/16/46208416px530x480.jpg
IMI TA Strangabsperrventil STS, PN 25 DN 20, G 3/4, Kvs 6,8 m3/h | 5902276836671 | 52849020 | Absperrventil | PN 25 | unbehandelt | Messing | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Gummi | 100,00 - 120,00 | Klemmring | Handrad | 3,50 - 42,40 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 50,00 | 45,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/96/46208396px459x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/30/46210030px470x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/03/47112103px485x480.jpg
IMI TA Strangabsperrventil STS, PN 25 DN 20, G 3/4, kvs 6,8 m3/h, Entleerung | 5902276896576 | 52849620 | Absperrventil | PN 25 | unbehandelt | Messing | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Gummi | 100,00 - 120,00 | Klemmring | Handrad | 3,50 - 42,40 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 50,00 | 45,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/55/46207855px514x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/46/46210446px480x458.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/16/46208416px530x480.jpg
IMI TA Strangabsperrventil STS, PN 25 DN 25, G 1, Kvs 9,8 m3/h | 5902276836688 | 52849025 | Absperrventil | PN 25 | unbehandelt | Messing | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Gummi | 100,00 - 120,00 | Klemmring | Handrad | 3,50 - 42,40 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 50,00 | 45,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/96/46208396px459x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/39/46207839px470x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/03/47112103px485x480.jpg
IMI TA Strangabsperrventil STS, PN 25 DN 25, G 1, kvs 9,8 m3/h, Entleerung | 5902276896583 | 52849625 | Absperrventil | PN 25 | unbehandelt | Messing | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Gummi | 100,00 - 120,00 | Klemmring | Handrad | 3,50 - 42,40 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 50,00 | 45,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/55/46207855px514x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/96/46210196px480x458.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/16/46208416px530x480.jpg
IMI TA Strangabsperrventil STS, PN 25 DN 32, G 1 1/4, kvs 18,3 m3/h | 5902276836695 | 52849032 | Absperrventil | PN 25 | unbehandelt | Messing | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Gummi | 100,00 - 120,00 | Klemmring | Handrad | 3,50 - 42,40 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 50,00 | 45,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/96/46208396px459x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/37/46209837px470x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/03/47112103px485x480.jpg
IMI TA Strangabsperrventil STS, PN 25 DN 32, G1 1/4, kvs 18,3m3/h, Entleerung | 5902276896590 | 52849632 | Absperrventil | PN 25 | unbehandelt | Messing | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Gummi | 100,00 - 120,00 | Klemmring | Handrad | 3,50 - 42,40 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 50,00 | 45,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/55/46207855px514x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/79/47111679px480x458.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/16/46208416px530x480.jpg
IMI TA Strangabsperrventil STS, PN 25 DN 40, G 1 1/2, kvs 25,4 m3/h | 5902276896484 | 52849040 | Absperrventil | PN 25 | unbehandelt | Messing | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Gummi | 100,00 - 120,00 | Klemmring | Handrad | 3,50 - 42,40 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 50,00 | 45,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/96/46208396px459x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/49/46207949px470x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/03/47112103px485x480.jpg
IMI TA Strangabsperrventil STS, PN 25 DN 40, G1 1/2, kvs 25,4m3/h, Entleerung | 5902276896606 | 52849640 | Absperrventil | PN 25 | unbehandelt | Messing | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Gummi | 100,00 - 120,00 | Klemmring | Handrad | 3,50 - 42,40 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 50,00 | 45,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/55/46207855px514x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/75/46209975px480x458.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/16/46208416px530x480.jpg
IMI TA Strangabsperrventil STS, PN 25 DN 50, G 2, kvs 42,4 m3/h | 5902276896491 | 52849050 | Absperrventil | PN 25 | unbehandelt | Messing | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Gummi | 100,00 - 120,00 | Klemmring | Handrad | 3,50 - 42,40 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 50,00 | 45,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/96/46208396px459x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/43/46209443px470x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/03/47112103px485x480.jpg
IMI TA Strangabsperrventil STS, PN 25 DN 50, G 2, kvs 42,4 m3/h, Entleerung | 5902276896613 | 52849650 | Absperrventil | PN 25 | unbehandelt | Messing | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Gummi | 100,00 - 120,00 | Klemmring | Handrad | 3,50 - 42,40 | 120,00 | 20,00 | 15,00 - 50,00 | 45,00 | https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/55/46207855px514x480.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/40/46207340px480x458.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/94/65394/images/16/46208416px530x480.jpg
powered by Heinze