IMI TA Strangregulierventil TA-Multi Set 1 DN 32, Handrad, 2x Entleerung, Rotguss

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

4024052985814

HAN:

5850-05.500

Nenndruckstufe

PN 16

Oberfläche

unbehandelt

Werkstoff

Bronze

Höhe (mm)

9,17

Länge (mm)

4,70

kvs-Wert (m³/h)

9,17

Nennweite DN

32,00