IMI TA Strangregulierventil TA-Multi Set 1 DN 50, Handrad, 2x Entleerung, Rotguss

IMI Hydronic Engineering Deutschland

Eigenschaften

GTIN:

4024052986019

HAN:

5850-08.500

Nenndruckstufe

PN 16

Oberfläche

unbehandelt

Werkstoff

Bronze

Höhe (mm)

15,90

Länge (mm)

4,70

kvs-Wert (m³/h)

15,90

Nennweite DN

50,00