Biberschwanzziegel Firstplatte

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Biberschwanz-Ziegel

Art Formziegel

Firstplatte

Farbton

braun, dunkelblau, dunkelbraun, dunkelgrün, dunkelrot, grau, kupfer, natur, rot, schwarz

Oberfläche

engobiert, geflammt, glasiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

170,00 - 180,00

Länge (mm)

275,00 - 400,00

Schnittform

Gotikschnitt, Rautenspitzschnitt, Rundschnitt, Segmentschnitt

Gewicht (kg)

1,30 - 1,90

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 30

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

8, 12

Deckbreite (cm)

17, 18

Decklänge (cm)

24, 24.5, 28, 35.5

Verpackung in Stück pro Palette

96, 144, 216