FIRSTE F16 C. AVANTGARDE SPACEGRAU

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

HAN:

013997

Art Formziegel

Firstpfanne

Farbton

grau

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

265,00

Länge (mm)

440,00

Gewicht (kg)

5,00

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

15

Decklänge (cm)

38

Verpackung in Stück pro Palette

45

Bedarf Stück pro lfm

2.6

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

43.5

Lüftungsquerschnitt (cm²/m)

113