GIEBELORTGANG Z5 LINKS ALTSCHWARZ

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

HAN:

010227

Art Dachziegel

Hohlfalzziegel

Art Formziegel

Ortgangpfanne

Farbton

schwarz

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

310,00

Länge (mm)

450,00

Gewicht (kg)

6,70

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 22

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

12

Deckbreite (cm)

19.5

Decklänge (cm)

33.8 - 35.8

Verpackung in Stück pro Palette

36

Bedarf Stück pro lfm

ca. 2,8

Schenkelhöhe des Ortgangs (mm)

45