J11V THERMENDURCHGANG DN 125 C. AVANTGARDE VULKANSCHWARZ

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

HAN:

018790

Art Dachziegel

Flachdachziegel

Art Formziegel

Durchgangspfanne

Farbton

schwarz

Oberfläche

glasiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

291,00

Länge (mm)

440,00

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 22

Deckbreite (cm)

23.6

Decklänge (cm)

32.8 - 36.0

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

125