J11V THERMENDURCHGANG DN 125 DUNKELBRAUN

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

HAN:

117984

Art Dachziegel

Flachdachziegel

Art Formziegel

Durchgangspfanne

Farbton

dunkelbraun

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

304,00

Länge (mm)

445,00

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 22

Deckbreite (cm)

24.6

Decklänge (cm)

33.3 - 36.5

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

125