J13V THERMENDURCHGANG DN 125 DUNKELBRAUN

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

HAN:

018283

Art Dachziegel

Flachdachziegel

Art Formziegel

Durchgangspfanne

Farbton

dunkelbraun

Oberfläche

engobiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

270,00

Länge (mm)

445,00

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 22

Deckbreite (cm)

21.3

Decklänge (cm)

32.6 - 35.6

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

125