J13V THERMENDURCHGANG DN 140 C. AVANTGARDE BORDEAUXROT

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

HAN:

018662

Art Dachziegel

Flachdachziegel

Art Formziegel

Durchgangspfanne

Farbton

rot

Oberfläche

glasiert

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

263,00

Länge (mm)

435,00

Verpackung Teilgebindeeinheit

Kleinpäckchen

Regeldachneigung in °

≥ 22

Deckbreite (cm)

20.9

Decklänge (cm)

31.8 - 34.8

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

140