Marko Romanische Pfanne Flächenziegel

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Romanischer Ziegel

Farbton

natur, rot

Format

Ganzer Ziegel

Oberfläche

engobiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

265,00

Länge (mm)

420,00

Bauteil, Dachdeckung/Wandbekleidung

Dachfläche

Gewicht (kg)

3,60

Firstempfehlung

First zylindrisch

Verpackung Teilgebindeeinheit

Palette

Regeldachneigung in °

≥ 23, ≥ 22

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

56

Deckbreite (cm)

20.1

Decklänge (cm)

34.1

Verpackung in Stück pro Palette

224

Bedarf Stück pro m²

ca. 14,6