Marko Romanische Pfanne VFL-Doppelwulst

Jacobi Dachziegel

Eigenschaften

Art Dachziegel

Romanischer Ziegel

Art Formziegel

Doppelwulst, Firstanschlusspfanne

Farbton

natur, rot

Oberfläche

engobiert, naturfarben

Werkstoff

Ton

Breite (mm)

320,00

Länge (mm)

420,00

Gewicht (kg)

4,80

Verpackung Teilgebindeeinheit

Karton

Regeldachneigung in °

≥ 22

Verpackung in Stück pro Kleinpäckchen/Schlauch

4

Deckbreite (cm)

19

Decklänge (cm)

28.0 - 34.1

Verpackung in Stück pro Palette

4

Verschiebebereich

6.1

Lüftungsquerschnitt pro Ziegel (cm²)

15

Lüftungsquerschnitt (cm²/m)

150